АКТ

готовности систем отопления и горячего водоснабжения

Абонент______________________________________

«___»_____________2019 г.                                                       Адрес ______________________________________

Мы, нижеподписавшиеся,

представитель теплоснабжающей организации

_________________________________________________________________________________________________ и представитель потребителя

_________________________________________________________________________________________________

произвели приемку подготовленных систем отопления и горячего водоснабжения к эксплуатации                                  в отопительном периоде 2019-2020 гг.

Результаты осмотра, проверки документации, проведенных работ и испытаний следующие:

1. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (систем отопления и горячего водоснабжения):

_____________________________________________________________________	_________________________  тел. ______________________  приказ о назначении № _______  от «____» _____________________________

2. При проведении гидравлического испытания давление было поднято до требуемого:

в системе ЦО __________кгс/см2, при этом по истечении ____ мин. давление в системе ЦО упало до                         __________кгс/см2, падение давления __________________________________________________________

При проведении гидравлического испытания давление было поднято до требуемого:

в системе ГВС __________кгс/см2, при этом по истечении ____ мин. давление в системе ГВС упало до __________кгс/см2, падение давления _____________________________________________________________

3. Состояние арматуры_________________________________________________________________________

4. Состояние тепловой изоляции трубопроводов ___________________________________________________

5. Окраска трубопроводов и арматуры ____________________________________________________________

6. Состояние контрольно-измерительных приборов _________________________________________________

7. Состояние воздуховыпускной арматуры и арматуры для спуска воды ________________________________

8. Тепловой ввод в здание (согласно приложению к акту):

- техническое состояние________________________________________________________________________

- наличие исправных и поверенных контрольно-измерительных приборов ______________________________

9. Гидропневматическая/гидравлическая промывка системы проведена до полного осветления воды «_____»_______________ г.

10. Пломбы установлены на ____________________________________________________________________

11. Состояние гидроизоляции стен помещения в местах входа трубопроводов ЦО и ГВС___________________

12. Состояние помещения теплового узла _________________________________________________________

Ключ находятся______________________________________________________________________________

13. Готовность приточной вентиляции ___________________________________________________________

14. Замечания _______________________________________________________________________________

15. Заключение о готовности систем отопления, горячего водоснабжения к эксплуатации в отопительный период _________________________________________________________________________________________________

| Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________ ________________________________________ | Ответственный за эксплуатацию тепловых энергоустановок потребителя ________________________________________ |
| --- | --- |
| (должность) _______________________ ( ______________ ) | (должность) _______________________ ( ______________ ) |
| подпись расшифровка подписи | подпись расшифровка подписи |

Приложение к акту готовности систем отопления и горячего водоснабжения потребителя

Абонент______________________________________

Адрес ______________________________________

1. Характеристика здания:

-  этажность, высота ___________________________________________________________________________

- количество подъездов_______________________________________________________________________

- тип внутридомовой разводки здания (1 или 2-х трубная, розлив верхний/нижний)__________________________

- диаметр разводящего подвального трубопровода (мм)_________________________________________________

Тип приборов отопления (радиаторы чугунные/стальные)______________________________________________

2. Характеристика внутренних систем ЦО/ГВС

- наличие исправных и поверенных контрольно-измерительных приборов ______________________________

- наличие бирок с указанием № элеватора/диаметра конуса__________________________________________

Присоединение системы ЦО (ИТП, непосредственное, элеватор, шайба) _______________________________

ИТП:______________________________________________________________________________________

Элеваторный узел:

- тип регулирования (общедомовое, подъездное,)__________________________________________________

- техническое состояние________________________________________________________________________

- диаметр сопла  (в мм)_________________________________________________________________________

- номер элеватора, завод изготовитель_________________________________________________________

Дроссельная шайба:

- тип регулирования (общедомовое, подъездное)___________________________________________________

-диаметр шайб, в т.ч. подпорных, в мм ________________________________________________________

Узел учета:

-диаметр, в мм ___________________________________________________________________________

Присоединение системы ГВС (ИТП, непосредственное, элеватор, шайба) _______________________________

ИТП:______________________________________________________________________________________

Элеваторный узел:

- тип регулирования (общедомовое, подъездное,)__________________________________________________

- техническое состояние________________________________________________________________________

- диаметр сопла  (в мм)_________________________________________________________________________

- номер элеватора, завод изготовитель_________________________________________________________

Дроссельная шайба:

- тип регулирования (общедомовое, подъездное)___________________________________________________

-диаметр шайб, в т.ч. подпорных, в мм ________________________________________________________

Узел учета:

-диаметр, в мм ___________________________________________________________________________

3. Транзит:

-Транзит теплоносителя через дом (да/нет)________________________________________________________

-Врезка теплоносителя на дом (до ответвления/после ответвления)_____________________________________

-Запорная арматура на врезке в дом (да/нет), условный диаметр________________________________________

| Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________ ________________________________________ | Ответственный за эксплуатацию тепловых энергоустановок потребителя ________________________________________ |
| --- | --- |
| (должность) _______________________ ( ______________ ) | (должность) _______________________ ( ______________ ) |
| подпись расшифровка подписи | подпись расшифровка подписи |